附件1

场地整修工作包括：

1、地面：拆除原有卫生间地面地砖。拆除原有地面地毯，整修完工后重新铺贴原有地毯。

2、墙面：拆除原有部分石膏板间隔、墙板，铲除墙面涂料及装饰牌。新建隔音玻璃隔断，双层轻钢龙骨隔墙，利旧门窗。乳胶漆，踢脚线，空调面板移位。

3、天花：拆除部分墙体后的天花修补。

4、照明系统：部分灯具移位，更换LED灯具。

5、给排水系统：封堵原有卫生间上下水。

6、空调系统：部分空调风口及风机盘管机组移位。

7、消防系统：少量喷淋、烟感移位。

8、强电系统：强电电线敷设、开关、插座布置及配电箱移位。

9、门禁系统：新增门禁点位，接入大楼现用门禁管理系统，项目包含采购门禁系统相关设备（门禁控制板、控制器芯片、控制器扩展板、不间断电源、通讯模块、双门电磁锁、相关线缆等），并负责安装、布线及配合后期调试。

10、投影系统：高清投影机（利旧）及相关配件（如120寸投影幕布、投影机吊杆、桌面信息插座、HDBaseT多格式发送器、HDBaseT多格式接收器等）购买安装调试及强、弱电线缆敷设。

11、其他：空气检测，施工现场围蔽及成品保护，清垃圾费，工程保险，向物业支付装修押金及装修管理费，人工费，整修后现场开荒清洁费用等可能会产生但未列明的费用。

12、届时由甲方统一组织现场踏勘后报价。